**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 42" с принадлежностями S421P S421P  |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии
Технология: цветной жидкокристаллический
Очистка и дезинфекция
Диагональ экрана, дюйм 42
Рабочее разрешение, пикс. 1920х1080
Поддержка цвета, кол-во цветов 1,07 млрд.
Коэффициент контрастности е 1300:1
Яркость, кд/м2 700
Углы обзора, градус 170
Руководство по эксплуатации на русском языке
Гарантия, месяцев 12 | наличие |