**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 42" с принадлежностями S421P S421P |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии Технология: цветной жидкокристаллический Очистка и дезинфекция Диагональ экрана, дюйм 42 Рабочее разрешение, пикс. 1920х1080 Поддержка цвета, кол-во цветов 1,07 млрд. Коэффициент контрастности е 1300:1 Яркость, кд/м2 700 Углы обзора, градус 170 Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантия, месяцев 12 | наличие |