**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (баскетный "ложкообразный", бранши изогнуты вниз) AW-6834-03 |  | Выкусыватель эндоскопический прямой, предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе артроскопических операций. Выкусыватель баскетный «ложкообразный», бранши изогнуты вниз. Габариты рабочей части, 2,8?3,5 мм Длина рабочей части, 125 мм Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель являются неразборными. | наличие |