**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (баскетный "ложкообразный", бранши изогнуты вверх) AW-6833-02 |  | Выкусыватель эндоскопический прямой предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе артроскопических операций. Выкусыватель баскетный «ложкообразный», бранши изогнуты вверх Габариты рабочей части, 2,8?3,5 мм Длина рабочей части, 125 мм Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель является неразборным. | наличие |