**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический изогнутый (вправо, баскетный "утиный клюв") AW-6818-03 |  | Выкусыватель эндоскопический изогнутый предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе артроскопических операций. Выкусыватель изогнутый вправо, баскетный «утиный клюв» Габариты рабочей части, не более 3х5,6 мм Длина рабочей части, не менее 124 мм Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель является неразборным. | наличие |