**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический изогнутый (вверх, баскетный "утиный клюв") AW-6817-02  |  | Выкусыватель эндоскопический изогнутый предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе выполнения артроскопических операций.

Выкусыватель изогнутый вверх, баскетный «утиный клюв»

Габариты рабочей части, 3х5,6 мм

Длина рабочей части, 124 мм

Материал: сталь нержавеющая.

Выкусыватель является неразборным. | наличие |