**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический боковой (баскетный, вправо 90°) AW-6838-02  |  | Выкусыватель эндоскопический боковой предназначен для извлечения фрагментов хрящевой ткани сустава в ходе артроскопических операций.

Выкусыватель боковой баскетный,изогнут вправо 90°

Габариты рабочей части,3,5х6,7 мм

Длина рабочей части, 125 мм

Материал: сталь нержавеющая.

Выкусыватель является неразборным. | наличие |