**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Штатив для подвешиваемых емкостей. SH-PM-01 |  | Штатив предназначен для размещения емкостей подачи стерильного раствора, используемого при проведении операций. Высота штатива регулируется при помощи рычага управления пружиной. Диапазон регулировки общей высоты штатива от 1500 до 1940 мм. Для удобства перемещения штатив оснащен рукояткой. Штатив установлен на колесную опору. Ширина опоры 860 мм. Опора оснащена 5 колесами. | наличие |