**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Троакар для цистотомии (14 Шр) UT-0214 |  | Инструмента предназначен для формирования отверстия при цистостомии и одновременной установки баллонного катетера в мочевой пузырь через брюшную стенку при проведении цистостомии. Состоит из двух частей. Двусоставной троакар и стилет пирамидальный. Двусоставной троакар состоит из двух частей вложенных друг в друга и образующих в собранном состоянии полую трубку, в которую помещается стилет и формируется троакарное отверстие в брюшной стенке. Пирамидальный стилет имеет сквозное отверстие для контроля прохождения в мочевой пузырь путем оттока мочи. Двусоставной троакар имеет: Диаметр рабочей части, мм - 7,1 Диаметр стилета,ШР - 14 Длина троакара, мм - 198. | наличие |