**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Тубус эндоскопический цистоуретроскопа (25 ШР) 253-300-025 | тубус эндоскопический | Инструмент предназначен для эндоскопического исследования мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Комплект поставки: тубус эндоскопический цистоуретроскопа диаметр 25 СН, с двумя латеральными кранами, стандартный обтуратор с атравматичным концом. Диаметр применяемого инструмента 5 СН, 7 СН | наличие |