**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Обтуратор эндоскопический визуальный (17 ШР) 253-000-217  |  | Обтуратор эндоскопический визуальный используется с тубусами цистоскопа
Диаметр внешний 17 Шр
Диаметр внутренний 4 мм
Скругленный атравматичный кончик наличие
Облегченный ствол
Поворотный замок для фиксации с тубусом
Поворотный замок для фиксации эндоскопа
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар
Совместимость с эндоскопами 4 мм, 30°, 302 мм
Совместимость с тубусами цистоскопа 17 Шр.
Цветовая маркировка аналогична цветовой маркировке тубуса цистоскопа подходящего диаметра | наличие |