**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Трубка силиконовая медицинская ТМС TR-PM-01 |  | Комплект трубок предназначен для подачи стерильного физиологического раствора в рабочий ствол,используемый при проведении операций. Комплектация: Трубка силиконовая медицинская ТМС 6/9 мм, L =(0,4 ±0,02) м. - 4 шт Трубка силиконовая медицинская ТМС 5/8 мм, L =(2,0 ±0,05) м. - 1 шт Зажим для трубок «Squeeze-Fix» - 2 шт. Канюля эндоскопическая LUER - 1 шт. Тройник 4/6 - 1 шт. | наличие |