**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Трубка силиконовая медицинская ТМС TR-PM-01  |  | Комплект трубок предназначен для подачи стерильного физиологического раствора в рабочий ствол,используемый при проведении операций.

Комплектация:

Трубка силиконовая медицинская ТМС 6/9 мм, L =(0,4 ±0,02) м. - 4 шт
Трубка силиконовая медицинская ТМС 5/8 мм, L =(2,0 ±0,05) м. - 1 шт
Зажим для трубок «Squeeze-Fix» - 2 шт.
Канюля эндоскопическая LUER - 1 шт.
Тройник 4/6 - 1 шт. | наличие |