**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Переходник операционный двухканальный "Альбарран" (19-25 ШР) 253-000-105 | устройство отклоняющее | Переходник операционный для соединения трубки оптической и тубуса цистоуретроскопа с отклонняющим механизмом «Альбарран» для направления гибкого инструмента, с двумя рабочими каналами для использования с тубусами цистоуретроскопа 19, 20,22, 25 СН | наличие |