**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические захватывающие гибкие "Аллигатор" (5 ШР) 351-114-105 |  | Щипцы гибкие захватывающие для цистоуретроскопа с браншами типа «Аллигатор». Диаметр 5 СН, длина 400 мм. | наличие |