**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические прямые гибкие с одной подвижной браншей (5 ШР) 351-100-105 | Ножницы эндоскопические | Ножницы гибкие прямые для цистоуретроскопа с одной подвижной браншей. Диаметр 5 СН, длина 400 мм | наличие |