**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические прямые гибкие с одной подвижной браншей (7 ШР) 351-100-107  | Ножницы эндоскопические | Ножницы гибкие прямые для цистоуретроскопа с одной подвижной браншей. Диаметр 7 СН, длина 400 мм | наличие |