**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Электрод монополярный конический (24 ШР) 253-300-204 | электрод монополярный | Инструмент предназначен для трансуретральной инцизии простаты и шейки мочевого пузыря. Форма рабочей части – конус. Длина инструмента 285 мм. Совместим с монополярным резектоскопом диаметром 26ШР. | наличие |