**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Кюретка прямая с аспирацией К-0410Е  |  | Инструмент предназначен для удаления фрагментов мягкой ткани от костно-хрящевой стенки носовой полости с одновременной аспирацией при проведении риноскопических операций.

Размеры рабочей части 5х6,5 мм

Длина рабочей части 82 мм

Длина инструмента 215 мм

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |