**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Кюретка угловая окончатая №2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; К-0422Е | Кюретка окончатая | Инструмент предназначен для удаления ткани при риноскопических эндохирургических операциях. Размер рабочей части 2,2х8 мм. Длина рабочей части инструмента 110 мм. | наличие |