**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 19" с принадлежностями E191P E191P  |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии
Технология: цветной жидкокристаллический
Очистка и дезинфекция
Диагональ экрана, дюйм - 19
Рабочее разрешение, пикс.- 1280 х 1024
Поддержка цвета, кол-во цветов - 1,07 млрд.
Коэффициент контрастности 1000:1
Яркость, кд/м2 280
Углы обзора, градус - 178
Руководство по эксплуатации на русском языке
Гарантия, месяцев - 12 | наличие |