**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Медицинский монитор Millennium 19" с принадлежностями E191P E191P |  | Специализированный монитор для эндоскопии и хирургии Технология: цветной жидкокристаллический Очистка и дезинфекция Диагональ экрана, дюйм - 19 Рабочее разрешение, пикс.- 1280 х 1024 Поддержка цвета, кол-во цветов - 1,07 млрд. Коэффициент контрастности 1000:1 Яркость, кд/м2 280 Углы обзора, градус - 178 Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантия, месяцев - 12 | наличие |