**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Скальпель серповидный остроконечный С-0401Е | Скальпель | Инструмент предназначен для рассечения ткани в носовой полости при эндохирургических операциях. Форма рабочей части «серповидная» остроконечная. Длина рабочей части инструмента 110 мм. Материал: сталь нержавеющая. | наличие |