**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Скальпель серповидный остроконечный С-0401Е  | Скальпель  | Инструмент предназначен для рассечения ткани в носовой полости при эндохирургических операциях.

Форма рабочей части «серповидная» остроконечная.

Длина рабочей части инструмента 110 мм.

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |