**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Элеватор-распатор (размеры рабочей части 3,2 мм и 4,5 мм) ЕЕ-01400-1 | Элеватор-распатор | Инструмент с двумя прямыми рабочими частями лопаткообразной формы на концах рукоятки, применяемый для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки при эндохирургических операциях. Размеры рабочей части 3,2 мм с одной стороны и 4,5 мм, с другой стороны. Длина рабочей части инструмента 212 мм | наличие |