**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Игла эндоскопическая инъекционная (изогнутая) EN-01  | Игла | Игла эндоскопическая инъекционная изогнутая.

Размер рабочей части 0,8 мм.

Длина рабочей части инструмента 30 мм.

Общая длина 130 мм. | наличие |