**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические поворотные с одной подвижной браншей (левоизогнутые) ES-01410-1R |  | Инструмент предназначен для рассечении ткани в носовой полости острым путем в ходе проведения риноскопических операций. Поворотные с одной подвижной бранщей левоизогнутые. Материал: сталь нержавеющая. Ножницы частично разбираются для стерилизации. Размер рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 130 мм. | наличие |