**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей (правоизогнутые) ES-01420-1  | Ножницы  | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей предназначены для рассечения мягкой ткани носовой полости острым путем в ходе выполнения риноскопических операций.

Ножницы с одной подвижной браншей, правоизогнутые

Ширина рабочей части, 4 мм

Длина рабочей части, 100 мм

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |