**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические (тип Tакахаши, угловые 45°) EF-04445-1  | Щипцы  | Щипцы эндоскопические угловые, предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Тип бранш «Такахаши», изогнуты под углом 45 град.

Размер рабочей части 4 мм.

Длина рабочей части инструмента 110 мм. | наличие |