**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, прямые) EF-05400-1  | Щипцы  | Щипцы предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Диаметр рабочей части - 4 мм

Длина рабочей части - 110 мм

Материал: сталь нержавеющая.

Щипцы являются неразборными | наличие |