**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические биопсийные EF-01400-1  | Щипцы биопсийные | Щипцы биопсийные риноскопические эндохирургические.

Размер рабочей части 4 мм.

Длина рабочей части инструмента 154 мм.

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |