**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой (поворотный) EW-02400-2R | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой (поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель частично разбирается для стерилизации. Габариты рабочей части в сечении - 4,5х4,5 мм Длина рабочей части - 130 мм | наличие |