**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой (поворотный) EW-02400-2R  | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой (поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Материал: сталь нержавеющая.

Выкусыватель частично разбирается для стерилизации.

Габариты рабочей части в сечении - 4,5х4,5 мм

Длина рабочей части - 130 мм | наличие |