**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 90°, поворотный) EW-01490-1R | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 90 град., поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Тип бранш «Блексли», изогнуты под углом 90 град. относительно ствола инструмента. Ширина рабочей части, 5 мм Длина рабочей части, 121 мм Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель частично разбирается для стерилизации. | наличие |