**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45°, поворотный) EW-01445-1R  | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45 град., поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Тип бранш «Блексли», изогнуты под углом 45 град относительно ствола инструмента.

Материал: сталь нержавеющая.

Выкусыватель частично разбирается для стерилизации.

Ширина рабочей части не более 5 мм.

Длина рабочей части не более 126 мм. | наличие |