**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45°, поворотный) EW-01445-1R | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45 град., поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Тип бранш «Блексли», изогнуты под углом 45 град относительно ствола инструмента. Материал: сталь нержавеющая. Выкусыватель частично разбирается для стерилизации. Ширина рабочей части не более 5 мм. Длина рабочей части не более 126 мм. | наличие |