**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 90°) EW-01490-1 | Выкусыватель | Выкусыватель эндоскопический прямой, для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Тип бранш «Блексли», изогнуты под углом 90 град. относительно ствола инструмента. Размер рабочей части 4 мм. Длина рабочей части инструмента 100 мм. Материал: сталь нержавеющая. | наличие |