**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли, угловой 45°) EW-01445-1  | Выкусыватель  | Выкусыватель эндоскопический прямой предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Тип бранш «Блексли», изогнуты под углом 45 град относительно ствола инструмента.

Размер рабочей части 4 мм.

Длина рабочей части инструмента 110 мм.

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |