**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой EW-02400-2  | Выкусыватель обратный | Выкусыватель эндоскопический прямой обратный предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Размер рабочей части 4,5х4,5 мм.

Длина рабочей части инструмента 114 мм.

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |