**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Буж для расширения полостей (8,0 мм) РМВ-0103-1 | Буж | Инструмент предназначен для расширения и формирования полостей при эндопротезировании. Диаметр не менее 8,66 мм. | наличие |