**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая (инфильтрационная "Акселератор", 2 мм) КИ09-00-СБ | Канюля | Инструмент для забора жировой ткани тип «Акселератор». Диаметр 2 мм. Длина 150 мм. Три отверстия 5х2 мм. | наличие |