**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая (инфильтрационная "Техас") КИ07-00-СБ  | Канюля | Инструмент для забора жировой ткани тип «Техас»
Диаметр 3 мм.
Длина 150 мм. | наличие |