**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля для липосакции (вогнутая) КИ06-00-СБ | Канюля | Инструмент для введения жировой ткани, вогнутый. Диаметр 2 мм. Длина 150 мм. | наличие |