**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Cтилет атравматический (5 мм) LT-0524A | Стилет | Стилет атравматический, металлический. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части 150 мм. Автоматический защитный тубус наконечника предотвращающий повреждение внутренних органов при прохождении тканей брюшины. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |