**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Стилет пирамидальный (5 мм) LT-0524  | Стилет | Стилет пирамидальной формы.

Диаметр рабочей части 5 мм.

Длина рабочей части 150 мм.

Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |