**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Троакар атравматичный (5 мм) LT-02051  | Троакар | Троакар атравматический, металлический.
Диаметр рабочей части 5 мм.
Длина рабочей части 155 мм без внутреннего обтуратора.
Автоматический защитный тубус наконечника предотвращающий повреждение внутренних органов при прохождении тканей брюшины.
Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |