**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Троакар атравматичный (10 мм) LT-02101 | Троакар | Троакар атравматический, металлический. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части 192 мм без внутреннего обтуратора. Автоматический защитный тубус наконечника предотвращающий повреждение внутренних органов при прохождении тканей брюшины. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |