**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая (для забора стерильной жидкости) LK-0800  | Канюля | Инструмент предназначен для забора стерильного раствора лекарственного средства через пробку флакона, без раскупоривания флакона.
Общая длина инструмента 190 мм.
Рабочая длина 163 мм.
Диаметр 5 мм.
Маркировка направления потока жидкости на штуцере. | наличие |