**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Маточная канюля (для хромосальпингоскопии) LK-0700 | Канюля | Канюля предназначена для исследования проходимости маточных труб. Длина рабочей части 320 мм. В комплекте 2 насадки. Диаметр большой насадки 4,5 мм. Диаметр малой насадки 3,5 мм | наличие |