**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ретрактор трехлепестковый (5 мм) LR-03051 | Ретрактор | Инструмент для создания экспозиции, оптимального доступа к оперируемому органу. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина инструмента 320 мм. Инструмент разбирается для стерилизации. | наличие |